灯会彩灯花灯制作现场管理措施

文章来源：http://www.caidenggongsi.com/

现场管理措施

1.安全防护措施

建立健全安全组织机构并配备合格的安全员，制定各项安全管理措施，确保达到文明安全工地标准。施工人员进入现场时必须进行三级安全教育，教育率达100%。电工、电气焊工、架子工等特种作业人员必须经过专门培训，取得合格的证件后方可上岗操作，持证上岗率达到100%。当达到5级（含5级）以上风力时，应停止露天高处作业，且应停止焊接、切割等室外动火作业，确需动火作业时，应采取可靠的挡风措施；当吊篮施工遇有雨雪、大雾、风沙及6级以上大风等恶劣天气时，应停止作业，并应将吊篮平台停放在地面，应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定；当达到6级及以上强风天气必须停止吊装作业；遇有6级以上强风、浓雾、雷电等恶劣天气，停止爬模施工作业，并应采取可靠的加固措施。

2.临时用电安全管理措施

加强施工用电管理，对施工人员进行安全用电教育。现场各种电气设备未经检查合格不准使用，使用中的电气设备应保持正常的工作状态，严禁带故障运行。露天使用的电气设备搭设防雨罩，被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理，经检测绝缘后方可使用。配电箱必须坚固、完整、严密并加锁，箱门上应涂红色危险标志，箱内不能有杂物并编号。落地配电箱的地面应平整，防止水淹、土埋，配电箱附近不得堆放杂物。施工现场的照明电路的敷设除护套线外，分开设置或穿管敷设，办公室照明灯应设开关控制，工作棚、场地分路控制，灯泡距地2.5米。凡使用或操作电动机械专业人员，必须进行安全用电的技术教育，了解电气常识，懂得其性能，正确掌握操作方法。必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电工作，操作机械设备必须要有操作证。使用电气设备前，由电工进行界限运转，正常后交给操作人员使用。用电人员按规定穿戴绝缘鞋和防护用品，正确使用绝缘防护用具。工作结束或停工1小时以上，要将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。值班电工持证上岗。

3.消防保卫管理措施

施工现场必须坚持“预防为主，防消结合”的工作方针，认真贯彻《中华人民共和国消防法》和地方消防局对消防工作的指示精神，逐级落实防火责任，利用多种新式对职工进行宣传教育，做到人人重视消防工作。现场假设照明线路，安装各种电气设备，必须有正式电工操作，严禁使用电路取暖、做饭、烧水，如因工程需要必须使用电炉时，必须经保卫部门批准，发给许可证后方可使用。加强现场明火作业管理，严格用或审批制度，现场用或统一由保卫负责人签发，并有完整的书面防火交底记录，电气焊工持证上岗，无证人员不得操作，明火作业必须要有专人看管并备有充足的灭火器材。在施工现场设吸烟室，现场内禁止吸烟，禁止擅自明火作业。消防保卫工作必须纳入生产管理工作议事日程，要与生产同计划、同布置、同落实、同评比。现场消防保卫人员有权制止一切违反规定的行为，对违反治安消防规定的人员，保卫干部有权给予批评教育和处罚，直至停止施工。对进入现场的施工人员必须进行严格审查摸底，坚持先审后用的原则，对重点人员一定要做到心中有数，并注册登记。参加施工人员入场前要进行四防教育，学习现场的各项规章制度和国家法规，使每个施工人员做到制度明确，安全生产、文明施工。对现场的要害部位及成品保护工作，坚持谁主管、谁负责、谁施工、谁负责的原则，把责任落实到人，根据现场实行情况，采取减少出入口，分片控制出入人员，具体办法由保卫人员负责。建立健全消防保卫档案，搞好资料积累工作，对现场发生的事故和各种隐患都要认真整理、备查。

4.场容管理措施

工程现场管理目标为市级文明安全工地，为保证这一目标的实现，根据公司《施工现场管理工作实施细则》之规定场容管理采取以下措施：施工区和生活区实行区域分离，建立卫生区管理责任制，挂牌显示，分片包干，责任到人，确保施工区和生活区整洁、文明、有序。施工现场的所有料具构建按平面图指定的位置码放整齐，施工现场严禁大小便。施工现场建立和完善成品保护措施，对易损毁部位和成品、半成品采取必要的保护手段，确保成品完好。

5.文明建设管理措施

在工地四周的围挡书写反映公司意识、企业精神、时代风貌的标志标语。现场内设阅报栏，劳动竞赛栏、黑板报及时反映工地内地各类动态。挂贴城市文明公约，增强内外职工争当好市民的意识。与驻地居民搞好团结，开展文明共建活动，做到施工不扰民，争取周围群众的理解和支持。

6.材料管理措施

建立健全材料管理制度，认真执行验收材料三验制，确保进场材料质量满足工程需要。按照国家文明现场管理要求合理、规范的设置施工现场平面图，严格执行企业ISO9001：2000质量管理体系标准。加强材料计量管理工作，对进场材料严格验收，减少材料短缺亏量。凡是进入施工现场的各种材料都必须认真按照现场平面布置图所指定的材料存放区存放整齐、牢固，做到仓库、现场材料存放不紊乱，品种、规格不混串。各种防护、保养措施齐全有效，严格执行上级材料管理部门规定的材料管理规章制度。科学管理，采用新技术、新材料、新工艺，提倡节约用料，合理配置使用，做到物尽其用，杜绝浪费。

7.环保管理措施

施工现场成立环境保护领导小组，组长为项目经理、组员由环保员和有关人员组成。采用袋装运生活、生产垃圾严格控制作业时间，晚20：00至次日7：30不得作业，特殊情况需连续作业，按规定办理夜间施工证。

8.环卫管理措施

施工现场设专人负责卫生保洁，保持现场整洁卫生，道路畅通，无积水，不随意泼污水，扔污物，生活垃圾要定点存放及时清理，并保持整洁。厕所专人负责清扫。气候干燥时，现场要经常洒水，不得因行车而尘土飞扬，污染空气。

- 运输控制措施

- 9.1全面建立道路交通安全管理责任制，认真执行运输车辆安检制度，对所有进出工地的车辆进行外观和安全技术检查，坚决杜绝不符合装载规定和安全技术要求的车辆进出工地。有新车进出工地时，要及时的对其进行安全技术交底。

- 9.2加强运输车辆的安全管理工作，落实专人负责，不使用无牌无证、假牌假证、拼装改装、无道路运输经营许可证的车辆从事运输。

- 9.3加强日常监督、监管，严格执行“门前三包”责任制，督促车主和驾驶人覆盖雨布或减少装载量，杜绝车辆驶离现场带泥上路。

- 9.4定期对运输车辆驾驶人员开展道路交通安全教育及相关法律法规的教育，以督促其更深刻的了解道路运输安全的重要性，并与 运输车辆驾驶员或其所属公司签订安全管理责任状，督促其严格遵守道路运输安全的法律法规。积极了解驾驶员或其所属公司的相关信息，主动关心他们的工作和生活，劝注意劳逸结合，适度安排出车，防止疲劳驾驶。

- 9.5对使用的运输车辆做好管理档案，详细记录其的好坏情况；针对有不良记录的运输车辆，对驾驶员或其所属公司提出书面警告，通知其整改，若不改正，则禁止其车辆进出工地，并视情况上报给相关运输管理部门，由相关部门根据情节轻重分别给予不良记录及罚款等处罚。

- 9.6公司内的管理人员必须严格遵守相关安全管理办法，积极实行相关安全管理制度，严抓不符合装载规定和安全技术要求的车辆，坚决消除各种隐患，防止行车事故的发生。

- 10.安装方案控制措施

安装过程：

10.1放样：施工放样应按设计平面图，由技术负责人在现场放样示意，经有关单位现场人员认可后经复核无误后，方可施工。美工将需要制作的立体造型用绘画的形式，等比列画在地上（如需保护地面时，可架设钢架悬空操作，且将样放在石膏板上）。

10.2剪样、造型：造型工人用铁丝照着美工放在地面上的图样造出花灯的基本形状，然后通过焊接造出立体的花灯。（如需保护地面时，可架设钢架悬空操作）

10.3电工装灯：电工将灯泡装在花灯内部。（如需保护地面时，可架设钢架悬空操作）

10.4裱糊：裱糊工将制作好的丝架造型用布料裱糊起来，达到要求的效果。（如需保护地面时，可架设钢架悬空操作）

10.5组装：将做好的花灯部件运到甲方指定的位置，组合成一个灯组，并接好电源。（如需保护地面时，可架设钢架悬空操作）

安全文明施工：施工人员应高度重视生产安全，增强自我保护意识。自觉保护建筑成品、绿化带（损坏率不超过5%），注意场地内人员的安全。假山堆叠、峰石堆置或景石布置，必须根据现场的施工条件，配备起吊设备，搭设架子及防护栏。

- 11.记录验收措施

- 验收与备案：每批运到工地的钢材、布料、电器，由施工人员现场验收，并将钢材、数量和特殊布料的包装情况，记入施工日志。

下列工序进行隐蔽工程验收及中间验收，并做好验收记录：放样、电气线路敷设。

工程竣工验收时，施工单位提供的资料中应包括下列内容：隐蔽工程验收及中间验收的各项资料。施工图及有关部门修改补充说明和联系单；效果单；灯组竣工照片。竣工日记。竣工验收与备案程序应按有关规定执行。

12.工期保证措施

技术人员认真阅读图纸，制定出合理有效的施工方案，保证各工序在符合设计及施工质量验收规范的前提下进行，避免返工、返修现象出现，影响工期。在每道工序之前，技术人员根据图纸及时上报材料计划，保证在工序施工之前材料提前进场，杜绝因材料原因影响施工正常进行。正确进行施工部署，工序衔接紧凑，劳动力安排合理，避免窝工现象出现。编制详细的网络控制计划，分阶段设控制点，将影响关键线路的各个分部、分项工程进行分解，用小结点保大结点，从而保证总体施工进度计划的顺利实现。质检人员在工序施工过程中严格认真，细致检查，将一切质量隐患消灭在萌芽状态，防止发生事后返工的现象。